様式第６号（第７条関係）

(表)

| 鉄骨工事施工状況報告書 年 月 日 (宛先)岡崎市建築主事 建築主 住 所 氏 名 電 話 ( ) 岡崎市建築基準法施行細則第７条第３項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記 |
| --- |
|  | 工事監理者 | 資格( )級建築士(大臣・知事)登録第 号 氏名 住所 〒 建築士事務所名 ( )級建築事務所( )知事登録第 号 電話 ( ) |  |
|  | 工事施工者 | 住所 〒 氏名 電話 ( ) |  |
|  | 建築物及び鉄骨工事の概要 | 工事名称 |  | 確認済証交付年月日及び番号 | 年 月 日 第 号 |  |
|  |  | 建築場所 |  |  |
|  |  | 主要用途 |  | 建築面積 | m2 | 延べ面積 | m2 |  |
|  |  | 階数 | 地上 階／地下 階 | 軒の高さ | m | 最大スパン | m |  |
|  |  | 構造種別 | S造 SRC造( ) | 架構形式 | ラーメン ブレース( ) |  |
|  |  | 確認に要した図書と設計図書との照合結果等 | 照合結果(相違あり 相違なし) 照合結果に相違があった場合、設計図書が訂正されたことの確認(確認済 未確認) |  |
|  |  | 確認済証交付後の変更事項 |  |  |
|  |  | 主要部材の使用部位及び鋼種 | 部位 | 鋼材種別 | 重量 | 高力ボルトの種類 | JIS型 トルシア型 | (F T、 )・径 (M ) (S T、 )・径 (M ) |  |
|  |  |  |  |  |  | 高力ボルトの接合 | 接合方法 摩擦、引張 | 摩擦面の処理 1.母材： 2.スプライスPL： |  |
|  |  | 溶接継目の部位・鋼材の種類及び品質条件 | 工場溶接 | 部位 | 鋼材種別 | 品質条件等 | 現場溶接 | 部位 | 鋼材種別 | 品質条件等 |  |
|  |  |  |  |  |  | (突合、スミ肉)( F) (突合、スミ肉)( F) (突合、スミ肉)( F) (突合、スミ肉)( F) |  |  |  | (突合、スミ肉)( F) (突合、スミ肉)( F) (突合、スミ肉)( F) (突合、スミ肉)( F) |  |
|  |  | 鉄骨製作工場の名称等の現場表示板の設置期間 | 年 月 日 から 年 月 日 まで |  |
|  | 工事関係者の住所及び氏名 | 設計者 | 資格( )級建築士(大臣・知事)登録第 号 氏名 住所 〒 建築士事務所名 ( )級建築事務所( )知事登録第 号 電話 ( ) |  |
|  |  | 構造設計担当者 | 資格( )級建築士(大臣・知事)登録第 号 氏名 住所 〒 建築士事務所名 ( )級建築事務所( )知事登録第 号 電話 ( ) |  |
|  |  | 検査機関 (検査員) | 検査機関の名称 住所 電話 ( ) 代表者名 (検査員氏名 資格 ) |  |
|  |  | 鉄骨製作工場 | 名称 代表者名 住所 〒 電話 ( ) 国土交通大臣認定 認定年月日 年 月 日 認定番号 国土交通省 住指発第 号 ランク |  |

(裏)

|  | 鉄骨製作工場及び工事現場における試験、検査等の結果 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 試験、検査等の項目 | 実施した試験・検査等の方法 (記号を○で囲むこと｡) | 検査年月日 |  |
|  |  |  | 工事施工者 | 工事監理者 | 検査機関 |  |
|  | 工場製作における試験、検査等の実施状況 | 鉄骨製作工場の決定 | a 書類審査 b 工場実地調査 |  |  |  |  |
|  |  | 要領書・工作図の審査 | a 設計図書との照合 b 図書審査承認 |  |  |  |  |
|  |  | 溶接方法の承認 | a 要領書審査 b 承認試験 |  |  |  |  |
|  |  | 溶接工の承認 | a 資格証の承認 b 技量確認試験 |  |  |  |  |
|  |  | 使用鋼材等の品質確認 | a ミルシートの確認 b 立ち会い検査 |  |  |  |  |
|  |  | 使用材料・製品の検査 (HTB・スタッドボルト等) | a ミルシートの確認 b 材料試験 c 立ち会い検査 d ( ) |  |  |  |  |
|  |  | 現寸検査等 | a 立ち会い検査 |  |  |  |  |
|  |  | 切断後の鋼材材質確認 | a 立ち会い検査 b 確認試験 |  |  |  |  |
|  |  | 組立検査 | a 開先形状 b ルート間隔 c 目違い d 裏当て・エンドタブ e 仮付け溶接 |  |  |  |  |
|  |  | 製品の社内検査実施状況の確認 | a 製品の社内検査報告書確認 b ( ) c ( ) |  |  |  |  |
|  |  | 鉄骨製品の受入れ検査 | a 溶接部外観検査(溶接部の精度・表面欠陥) b 超音波探傷検査 c 補正措置 d 部材表面検査 e 寸法検査 f 取合部検査 g ( ) h ( ) |  |  |  |  |
|  | 現場製作における試験、検査等の実施状況 | RC部との接合(柱脚等) | a 設計図書との照合 |  |  |  |  |
|  |  | アンカーボルトの埋込み等 | a 設計図書との照合 |  |  |  |  |
|  |  | 建て方、建て方精度 | a 建て方精度 b 建て入れ直し c 倒壊防止精度 d 仮締めボルト |  |  |  |  |
|  |  | トルシア型HTB受入れ検査 | a 現場軸力導入確認試験 |  |  |  |  |
|  |  | 摩擦接合面の確認 | a 目視 b ( ) |  |  |  |  |
|  |  | 食い違い、肌すき検査 | a 目視 b ( ) |  |  |  |  |
|  |  | 高力ボルト本締め検査 | a 目視 b ( ) |  |  |  |  |
|  |  | 共廻り、締め忘れ検査 | a 目視 b ( ) |  |  |  |  |
|  |  | 要領書、工作図の承認 | a 設計図書との照合 |  |  |  |  |
|  |  | 溶接方法の承認 | a 要領書 b 承認試験 |  |  |  |  |
|  |  | 溶接工の承認 | a 資格証 b 技量確認試験 |  |  |  |  |
|  |  | 溶接作業条件の承認 | a 要領書 |  |  |  |  |
|  |  | 開先形状、ルート間隔、目違い、隙間 | a 目視 b 溶接ゲージ c ( ) d ( ) |  |  |  |  |
|  |  | 仮付け溶接、裏当て、エンドタプ | a 目視 b 溶接ゲージ c ( ) d ( ) |  |  |  |  |
|  |  | 溶接部の検査 | a 外観検査 b 内部欠陥検査 |  |  |  |  |
|  | 所見 | 工場製作について | 現場製作について |  |
|  |  |  | 内部欠陥検査の方法 |  |  |
|  |  |  | 検査率 |  |  |
|  |  |  | その他所見 |  |  |
| 注 １ 「所見」の欄には、試験、検査等の結果、不合格のあった場合に、当該項目及びその後の措置並びに再検査年月日及び再検査の結果の合否について記入すること。 ２ 次に掲げる図書を添付すること。 ⑴ 鋼材の品質を証明し、かつ、流通経路を示す書類 ⑵ 鉄骨製作に関する試験、検査等の実施状況を示す写真 ⑶ 鉄骨製作に関する受入れ検査を第三者に委託した場合の契約書の写し |