自主検査票

豊富学区市民ホーム

検査日　令和　　　年　　　月　　　日

防火管理者：

検査担当者：

判定欄の記号　　　○印　良い　　　×印　不良　　　　印　改修済

| 区分 |  | 検査内容 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 築 物 | 周囲等 | 可燃物が放置されていないか。 |  |
|  |  | 避難上、消火活動上有効な通路が確保されているか。 |  |
|  | 防火区画階段・廊下 非常口 | 避難を妨げる物品等はないか。 |  |
|  |  | 非常口は、容易に開閉できるか。 |  |
| 消火設備 | 消火器 | 階ごとに適正な位置に配置されているか。 |  |
|  |  | 外観に異常はないか。 |  |
|  |  | 標識は脱落していないか。 |  |
| 警報設備 | 自動火災 報知設備 | 間仕切変更等による感知器の未警戒部分はないか。 |  |
|  |  | 発信機の周辺に障害物はないか。 |  |
|  |  | 表示灯は点灯し、容易に確認できるか。 |  |
|  | 非常警報設備 (非常放送設備) | ベルの音量は十分か。 |  |
|  |  | 周辺に障害物はないか。 |  |
|  |  | 表示灯は正常に点灯するか。 |  |
| 避難設備 | 避難器具 | 操作場所及び降下場所の周囲に十分空間がとられているか。 |  |
|  |  | 操作場所の窓は容易に開放できるか。 |  |
|  |  | 降下空間の途中に看板等の障害物はないか。 |  |
|  | 誘導灯 誘導標識 | 標識・パネルの表面に汚れがなく、点灯しているか。 |  |
|  |  | 非常電源に異常はないか。 |  |
|  |  | 照明器具・装飾品等で見えにくくなっていないか。 |  |
| 消防隊 使用設備 | 消防隊 進入口 | 外部から容易に進入口を確認できるか。 |  |
|  |  | 外部から容易に開放できるか。 |  |
|  |  | 進入口の周囲に物品等はないか。 |  |
| その他 | 火気管理 | 電気・ガス器具等の近くに可燃物はないか。 |  |
|  |  | ガスホース、電気コード等に異常はないか。 |  |
|  |  | 厨房ダクトの清掃はされているか。 |  |
|  | 防炎物品 | カーテン・じゅうたん等は防炎物品であり、表示はあるか。 |  |
|  | その他 |  |  |