別紙（容器）

供給設備の技術上の基準

(容器による貯蔵能力が1,000kg以上3,000kg未満のものに限る)

| １ 保安距離 | ①第１種保安距離(法定 m・障壁設置 m)実際距離 m 保安物件の名称 ②第２種保安距離(法定 m・障壁設置 m)実際距離 m 保安物件の名称 |
| --- | --- |
| ２ 障壁 | ①障壁の構造 材料 寸法(高さ) cm(厚さ) cm ②扉の構造 材料 (厚さ) cm ③扉の補強 等辺山形鋼(枠) mm× mm(内) ㎜× ㎜ 間隔(縦) cm(横) cm |
| ３ 火気取扱施設 との距離 | ①火気等の種類 火気等との距離 m ②流動防止措置 障壁(材料) 高さ m |
| ４ 滞留防止 | ①貯蔵設備面積 m2 法定換気口面積 cm2 ②実際の換気口面積 cm2 |
| ５ さく、へい 等の設置 | さく、へい等の種類 |
| ６ 警 戒 標 | ①掲示位置 ②表示内容 |
| ７ 消火設備 | ①粉末消火器 ②その他 |
| ８ 軽量な屋根等 | ①屋根の場合 その材料 ②遮へい板の場合 その材料 |
| ９ 転倒防止等 の 措 置 |  |
| 10 腐食防止措置 |  |