屋外広告物安全点検報告書

年　　月　　日

（報告者）住　所

(所在地)

氏　名

（法人にあっては、所在地、名称及び代表者氏名）

電　話（　　　　）　　　－

岡崎市屋外広告物条例第18条の２第１項の規定により次のとおり報告します。

| 広告物等の種別 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示(設置)場所 | 岡崎市 |  |  |  |  |
| 既に受けた許可年月日及び番号 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 当初許可年月日 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 点 検 年 月 日 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 点 検 者 | 住 所 氏 名 電 話（ ） － |  |  |  |  |
| 資 格 | □ 屋外広告士 □ 建築士（一級・二級） □ 特定建築物調査員 □ 屋外広告物点検技能講習修了者 □ なし |  |  |  |  |
| 資格取得日又は受講日 | 年 月 日 |  |  |  |  |

《点検結果は裏面に記入》

■結果の記入について

点検の結果異常が判明した場合は、異常の程度を記載してください。

【記載例】・塗装のはがれが見られるが、安全上問題ない。

・一部にサビが浮いているが、危険性はないため、次回までに補修する。

・接合部が破損して落下の恐れがあるため、至急撤去する。

| 点検 箇所 | 点 検 項 目 | 異常の 有 無 |  | 改善の概要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎部・ 上部構造 | １ 上部構造全体の傾斜及びぐらつき | 有 | 無 |  |
|  | ２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間及び支柱のぐらつき | 有 | 無 |  |
|  | ３ 鉄骨のさび及び塗装の老朽化 | 有 | 無 |  |
| 支持部 | １ 鉄骨接合部分（溶接部及びプレート）の腐食、変形及び隙間 | 有 | 無 |  |
|  | ２ 鉄骨接合部品（ボルト、ナット及びビス）の緩み及び欠落 | 有 | 無 |  |
| 取付部 | １ アンカーボルト及び取付部プレートの腐食及び変形 | 有 | 無 |  |
|  | ２ 溶接部の劣化及びコーキングの劣化等 | 有 | 無 |  |
|  | ３ 取付対象部分（柱、壁及びスラブ）及び取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  |
| 広告板・文字 | １ 表示面板及び切り文字等の腐食、破損及び変形並びにビス等の欠落 | 有 | 無 |  |
|  | ２ 側板及び表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形及び欠損 | 有 | 無 |  |
|  | ３ 広告板底部の腐食及び水抜き孔の詰まり | 有 | 無 |  |
| 照明装置 | １ 照明装置の不点灯及び不発光 | 有 | 無 |  |
|  | ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび及び漏 水 | 有 | 無 |  |
|  | ３ 周辺機器の劣化及び破損 | 有 | 無 |  |
| その他 | １ 附属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけその他附属品）の腐食及び破損 | 有 | 無 |  |
|  | ２ 避雷針の腐食及び損傷 | 有 | 無 |  |
|  | ３ その他安全上重要な部分の劣化、破損等 （ ） | 有 | 無 |  |

注　広告物等の種別により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、異常の有無欄に斜線を引くこと。

広告物の劣化や損傷の程度がわかる写真を添付すること。