## 様式
技術的基準チェックリスト（駐車場法）
駐車場の名称 |  |  | チェック日 | 令和 年 月 日
駐車場の位置 |  |  | 特定路外駐車場の届出の有無
項 目 |  |  | 判定した根拠 （施設の有無や距離等） | 適合：○ 不適合：× 該当無し：－ | 備考
① 駐車場の出入口を設けてはいけない場所（駐車場法施行令第７条）
(1)道路交通法第４４条関係
(1)-1 交差点及び側端から５ｍ以内 （国土交通大臣が認めた場合は可能）
(1)-2 まがりかどから５ｍ以内（国土交通大臣が認めた場合は可能）
(1)-3 横断歩道又は自転車横断帯及び前後の側端から それぞれ前後に５ｍ以内
(1)-4 安全地帯の左側部分及び当該部分の側端からそれぞれ前後に １０ｍ以内（国土交通大臣が認めた場合は可能）
(1)-5 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を 表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から１０ｍ以内 （国土交通大臣が認めた場合は可能）
(1)-6 踏切及び前後の側端からそれぞれ前後に１０ｍ以内
(1)-7 トンネル、坂の頂上付近、軌道敷内 （トンネルは国土交通大臣が認めた場合は可能）
(2) 横断歩道橋（地下横断歩道）の昇降口から５ｍ以内
(3) 下記施設の出入口から２０ｍ以内の道路
小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、 幼稚園、保育所
児童発達支援センター、児童心理治療施設
児童公園、児童遊園、児童館
(4) 橋（国土交通大臣が認めた場合は可能）
(5) 幅員が６ｍ未満の道路（国土交通大臣が認めた場合は可能）
(6) 縦断勾配が１０％を超える道路
② 自動車交通に配慮 （駐車場法施行令第７条）
| (1) 駐車マスの面積が６，０００ ㎡以上であるか |  |  |  | 該当する場合は○を記入
（駐車マスの面積が６，０００ ㎡以上である時） 出口と入口を分離し間隔を１０m以上にする
(2) 自動車の回転を容易にするために必要がある場合は出入口にすみ切りをしなければ ならない（切取長さは１．５ｍ以上）
(3) 出口付近の構造は２ｍ後退した車路の中心線上１．４ｍの高さにおいて、左右それぞ れ６０度以上の範囲内が確認できるようにすること 自動二輪専用の場合は１．３ｍ後退した車路の中心線上１．４ｍの高さにおいて、 左右それぞれ６０度以上の範囲内が確認できるようにすること
(4) 前面道路が２以上ある場合 自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に出入口を設ける （歩行者の通行に著しい支障を及ぼす等特別の理由がある場合はこの限りではない）
③ 車路（駐車場法施行令第８条）
(1) 自動車
幅員５．５ｍ以上一方通行の場合は３．５ｍ以上
料金所が設置され歩行者が通行しない一方通行の車路：２．７５m以上
(2) 自動二輪
自動二輪車専用車路の場合は3.5ｍ以上一方通行の場合は2．25ｍ以上
料金所が設置され歩行者が通行しない一方通行の車路：１．７５m以上
④ 建築物である場合
| (1) 建築物であるか（建築物でない場合は⑤へ） |  |  |  | 該当する場合は○を記入
(2) 車路（駐車場法施行令第８条）
はり下の高さは２．３ｍ以上とすること
屈曲部は内のり半径を5ｍ以上にすること （自動二輪車専用車路の場合は３．０ｍ以上）
傾斜部縦断勾配は１７％を超えない
斜面部の路面は粗面とし滑りにくい材料で仕上げること
(3) 駐車する部分の高さ（駐車場法施行令第９条）
はり下の高さは２．１ｍ以上とすること
(4) 避難階段（駐車場法施行令第１０条）
直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に駐車場がある場合は避難階段、またはこれに変わる設備を設けなければならない
(5) 防火区画（駐車場法施行令第１１条）
給油所等の火災の危険のある施設を附置する場合は当該施設と駐車場を耐火構造の壁または特定防火設備により区画する
(6) 換気装置（駐車場法施行令第１２条）
内部の空気を床面積１㎡につき１時間に１４㎥以上直接外気と交換する能力のある換気装置を設けなければならない（開口部がある場合その面積がその階の床面積の１０分の１以上ある場合はこの限りではない）
(7) 照明装置（駐車場法施行令第１３条）
車路の路面 １０ルックス以上
駐車部分の床面 ２ルックス以上
(8) 警報装置（駐車場法施行令第１４条）
自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設置する
⑤ 特殊な装置「大臣認定制度」（駐車場法施行令第１５条）
(1) 機械式駐車装置を用いる場合、建設大臣が技術的基準（施行令第７条～１４条）に 定める構造または設備と同等以上の効力が認められる場合これらの基準を適用しない

## 記入例
技術基準チェックリスト（駐車場法）
駐車場の名称 |  | ○○○ | チェック日 | 令和○○年○月○○日
駐車場の位置 |  | ○○市○○町○○－○○ | 特定路外駐車場の届出の有無 | 有
項 目 |  |  | 判定した根拠 （施設の有無や距離等） | 適合：○ 不適合：× 該当無し：－ | 備考
① 駐車場の出入口を設けてはいけない場所（駐車場法施行令第７条）
(1)道路交通法第４４条関係
|  | (1)-1 交差点及び側端から５ｍ以内 （国土交通大臣が認めた場合は可能） | 直近の交差点まで○○m | ○
|  | (1)-2 まがりかどから５ｍ以内（国土交通大臣が認めた場合は可能） | 直近のまがりかどまで○○ｍ | ○
|  | (1)-3 横断歩道又は自転車横断帯及び前後の側端から それぞれ前後に５ｍ以内 | 直近の横断歩道まで最短○○ｍ | ○
|  | (1)-4 安全地帯の左側部分及び当該部分の側端からそれぞれ前後に １０ｍ以内（国土交通大臣が認めた場合は可能） | 出入口の付近に安全地帯はない | －
|  | (1)-5 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を 表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から１０ｍ以内 （国土交通大臣が認めた場合は可能） | 出入口の付近に停留所はない | -
|  | (1)-6 踏切及び前後の側端からそれぞれ前後に１０ｍ以内 | 出入口の付近に踏切はない | -
|  | (1)-7 トンネル、坂の頂上付近、軌道敷内 （トンネルは国土交通大臣が認めた場合は可能） | 出入口はトンネル、坂の頂上、軌道敷内ではない | -
| (2) 横断歩道橋（地下横断歩道）の昇降口から５ｍ以内 |  | 直近の歩道橋まで○○ｍ | ○
(3) 下記施設の出入口から２０ｍ以内の道路
|  | 小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、 幼稚園、保育所 | ○○小学校○○m、△△幼稚園○○m | ○
|  | 児童発達支援センター、児童心理治療施設 | 出入口の付近に該当する施設はない | -
|  | 児童公園、児童遊園、児童館 | 出入口の付近に該当する施設はない | -
| (4) 橋（国土交通大臣が認めた場合は可能） |  | 出入口付近は橋ではない | -
| (5) 幅員が６ｍ未満の道路（国土交通大臣が認めた場合は可能） |  | 出入口を設ける道路の幅員：最小○○m | ○
| (6) 縦断勾配が１０％を超える道路 |  | 出入口を設ける道路の勾配約○% | ○
② 自動車交通に配慮 （駐車場法施行令第７条）
| (1) 駐車マスの面積が６，０００ ㎡以上であるか |  | ○○m2 | ○ | 該当する場合は○を記入
|  | （駐車マスの面積が６，０００ ㎡以上である時） 出口と入口を分離し間隔を１０m以上にする | 全ての出入口の間隔○○m以上 | ○
| (2) 自動車の回転を容易にするために必要がある場合は出入口にすみ切りをしなければ ならない（切取長さは１．５ｍ以上） |  | 内法半径○○mのため必要なし | ○
| (3) 出口付近の構造は２ｍ後退した車路の中心線上１．４ｍの高さにおいて、左右それぞ れ６０度以上の範囲内が確認できるようにすること 自動二輪専用の場合は１．３ｍ後退した車路の中心線上１．４ｍの高さにおいて、 左右それぞれ６０度以上の範囲内が確認できるようにすること |  | 支障物が無く、歩行者が確認できる | ○
| (4) 前面道路が２以上ある場合 自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に出入口を設ける （歩行者の通行に著しい支障を及ぼす等特別の理由がある場合はこの限りではない） |  | 国道○○号を避け、市道△△線に出入口を設置 | ○
③ 車路（駐車場法施行令第８条）
(1) 自動車
|  | 幅員５．５ｍ以上一方通行の場合は３．５ｍ以上 | 幅員○○mを確保 | ○
|  | 料金所が設置され歩行者が通行しない一方通行の車路：２．７５m以上 | 幅員○○mを確保 | ○
(2) 自動二輪
|  | 自動二輪車専用車路の場合は3.5ｍ以上一方通行の場合は２．２５ｍ以上 | 自動二輪車専用車路はなし | -
|  | 料金所が設置され歩行者が通行しない一方通行の車路：１．７５m以上 | 自動二輪車専用車路はなし | -
④ 建築物である場合
| (1) 建築物であるか（建築物でない場合は⑤へ） |  | 建築物である | ○ | 該当する場合は○を記入
(2) 車路（駐車場法施行令第８条）
|  | はり下の高さは２．３ｍ以上とすること | はり下の最低の高さ○○m | ○
|  | 屈曲部は内のり半径を5ｍ以上にすること （自動二輪車専用車路の場合は３．０ｍ以上） | 屈曲部の最小半径○○m | ○
|  | 傾斜部縦断勾配は１７％を超えない | 傾斜部の最大勾配○○% | ○
|  | 斜面部の路面は粗面とし滑りにくい材料で仕上げること | 滑りにくいコンクリート舗装を使用 | ○
(3) 駐車する部分の高さ（駐車場法施行令第９条）
|  | はり下の高さは２．１ｍ以上とすること | はりしたの最低の高さ○○m | ○
(4) 避難階段（駐車場法施行令第１０条）
|  | 直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に駐車場がある場合は避難階段、またはこれに変わる設備を設けなければならない | 直接地上へ通ずる出入り口のある階以外には避難階段を設置 | ○
(5) 防火区画（駐車場法施行令第１１条）
|  | 給油所等の火災の危険のある施設を附置する場合は当該施設と駐車場を耐火構造の壁または特定防火設備により区画する | 給油所等を設置しない | -
(6) 換気装置（駐車場法施行令第１２条）
|  | 内部の空気を１時間に１０回以上直接外気と交換する能力のある装置を設けなければならない（開口部がある場合その面積がその階の床面積の１０分の１以上ある場合はこの限りではない） | 開口部の面積が床面積の○○ | ○
(7) 照明装置（駐車場法施行令第１３条）
|  | 車路の路面 １０ルックス以上 | 最低○○ルックスを確保 | ○
|  | 駐車部分の床面 ２ルックス以上 | 最低○○ルックスを確保 | ○
(8) 警報装置（駐車場法施行令第１４条）
|  | 自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設置する | 設置する | ○
⑤ 特殊な装置「大臣認定制度」（駐車場法施行令第１５条）
| (1) 機械式駐車装置を用いる場合、建設大臣が技術的基準（施行令第７条～１４条）に 定める構造または設備と同等以上の効力が認められる場合これらの基準を適用しない |  | 該当無し | -
記入例