## 様式
1-21 | 技術的基準チェックリスト（バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の構造および設備に関する基準）
| 駐車場の名称 |  |  | チェック日 | 令和 年 月 日
| 駐車場の位置 |  |  | 特定路外駐車場の届出の有無
| 項 目 |  |  | 設計値等 | 適合：○ 不適合：× 該当無し：－ | 備考
① 車いす使用者用駐車施設（省令第2条）
|  | 車いす使用者用駐車施設を1台分以上設置（※１） |  | 台数（ ）台
|  | 一 駐車マスの幅が350㎝以上である |  | 駐車マスの幅 （ ）ｃｍ
二 車いす使用者用駐車施設であることの表示
三 移動等円滑化経路の長さが短くなる位置に車いす使用者用駐車施設を設置
② 移動等円滑化経路（省令第3条）
移動等円滑化経路を1以上設置
一 移動等円滑化経路上には傾斜路を併設する場合を除き、段を設けない
|  | 移動等円滑化経路上に段を設ける場合 | イ 段に代わる傾斜路の幅は120㎝以上、段に併設するものの幅は90㎝以上とする
ロ 勾配を1/12を超えないこと。高さが16㎝以下の場合は1/8を超えないこと
ハ 高さが75㎝を超える場合（勾配が1/20を超えるものに限る。）は、高さ75㎝以 内ごとに踏幅が150㎝以上の踊場を設置
ニ 勾配が1/12を超え、又は高さが16㎝を超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜 がある部分には、手すりを設置
|  | 二 出入口の幅は80㎝以上 |  | 出入り口の幅 （ ）cm
|  | 三（イ） 通路の幅は120㎝以上 |  | 通路の幅員 （ ）cm
（ロ） 50m以内ごとに車いすの転回スペースを設置
特殊の装置（省令第4条）
国土交通大臣が認定した特殊装置のある場合には、省令第2条、第3条を適用しない
※１（参考）人まち条例：車いす使用者用駐車施設の数は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分の駐車台数に五十分の一を乗じて 得た数（当該乗じて得た数が三を超える場合にあっては、三）以上とすること。

## 記入例
1-22 | 技術的基準チェックリスト（バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の構造および設備に関する基準）
| 駐車場の名称 |  | ○○○ | チェック日 | 令和○○年○月○○日
| 駐車場の位置 |  | ○○市○○町○○－○○ | 特定路外駐車場の届出の有無 | 有
| 項 目 |  |  | 設計値等 | 適合：○ 不適合：× 該当無し：－ | 備考
① 車いす使用者用駐車施設（省令第2条）
|  | 車いす使用者用駐車施設を1台分以上設置（※１） |  | 台数（ ３ ）台 | ○
|  | 一 駐車マスの幅が350㎝以上である |  | 駐車マスの幅 （３５０）ｃｍ | ○
|  | 二 車いす使用者用駐車施設であることの表示 |  | 路面標示及び看板設置 | ○
|  | 三 移動等円滑化経路の長さが短くなる位置に車いす使用者用駐車施設を設置 |  | 移動円滑化経路に隣接して設置 | ○
② 移動等円滑化経路（省令第3条）
|  | 移動等円滑化経路を1以上設置 |  | 移動等円滑化経路を設置 | ○
|  | 一 移動等円滑化経路上には傾斜路を併設する場合を除き、段を設けない |  | 段は設けない | ○
|  | 移動等円滑化経路上に段を設ける場合 | イ 段に代わる傾斜路の幅は120㎝以上、段に併設するものの幅は90㎝以上とする | 円滑化経路上に段は設けないため、該当無し | -
|  |  | ロ 勾配を1/12を超えないこと。高さが16㎝以下の場合は1/8を超えないこと | 円滑化経路上に段は設けないため、該当無し | -
|  |  | ハ 高さが75㎝を超える場合（勾配が1/20を超えるものに限る。）は、高さ75㎝以 内ごとに踏幅が150㎝以上の踊場を設置 | 円滑化経路上に段は設けないため、該当無し | -
|  |  | ニ 勾配が1/12を超え、又は高さが16㎝を超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜 がある部分には、手すりを設置 | 円滑化経路上に段は設けないため、該当無し | -
|  | 二 出入口の幅は80㎝以上 |  | 出入り口の幅 （ 100 ）cm | ○
|  | 三（イ） 通路の幅は120㎝以上 |  | 通路の幅員 （ 120 ）cm | ○
|  | （ロ） 50m以内ごとに車いすの転回スペースを設置 |  | 移動円滑化経路の延長20mにより設置せず | ○
特殊の装置（省令第4条）
|  | 国土交通大臣が認定した特殊装置のある場合には、省令第2条、第3条を適用しない |  | 特殊装置は使用しない | ○
※１（参考）人まち条例：車いす使用者用駐車施設の数は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分の駐車台数に五十分の一を乗じて 得た数（当該乗じて得た数が三を超える場合にあっては、三）以上とすること。
記入例