様式第３号

水サ第　　　　号

年　　月　　日

直結増圧給水事前協議結果通知書

様

岡崎市水道事業及び下水道事業管理者

年　　月　　日付けで申請のありました事前協議について、下記のとおり判定しましたので通知します。

記

| 判定結果 | 直結増圧給水は可能です。 ※但し、次のことを遵守することが条件です。 |
| --- | --- |

１　給水装置の設計にあたっては、「直結増圧給水方式給水装置施行基準」及び「岡崎市給水装置工事指針」に基づいてください。

２　直結増圧給水施設を設置する際は、本書裏面の誓約事項を遵守してください。

３　建物規模や用途のほか、設備機器などの変更がある場合は再度協議が必要です。

４　給水装置工事申込時に、本書の写し及び直結増圧給水事前協議書（新規・改造）の写しを添付してください。

| 受付番号 |  |
| --- | --- |
| 給水装置場所 |  |
| 給水装置所有者 |  |
| 建築物規模 |  |

様式第３号

誓　約　事　項

使用者または入居者への周知

- 停電や故障によりポンプが停止したとき、あるいはポンプ１次圧低下や配水管維持工事、及び渇水時の給水制限によりブースターポンプが停止した場合は、非常用給水栓（直圧の共用水栓）を使用します。

- 将来の水圧変動や使用量増加により出水不良が発生した場合は、設備等の見直しを行うなど速やかに対応します。

- ブースターポンプ故障等の緊急時に備え修繕連絡先等を明示し、使用者等へ周知を図ります。

- ブースターポンプを設置した場合は、受水槽のような貯留機能がないため、配水管工事や渇水等による断現水時には、一時的に水の使用が出来なくなることを承諾します。

定期点検

ブースターポンプや減圧式逆流防止器の機能を適正に保つため、１年以内ごとに１回定期点検を行うとともに、その記録は１年間以上保存します。また、必要に応じて保守点検や修繕を速やかに行います。

漏水等の対応

減圧式逆流防止器の中間室からの漏水等が発生した場合は、当方で責任をもって対応します。ブースターポンプ設置に起因して、吸排気弁等で漏水等が発生し上下水道局もしくは使用者等に損害を与えた場合には、当方で責任をもって補償します。

管理者等の変更の届出

ブースターポンプの設置者・管理者または修繕委託業者を変更するときは、速やかに上下水道局に届出を行います。また、変更後の設置者または管理者に、この設備が条件付きのものであることを知らせます。

メーター交換時の措置

メーターバイパスユニットによる断水防止措置の無い場合、計量法に基づく水道メーターの交換及びメーターの異常による交換時の際には、上下水道局に協力して断水することを承諾します。

計画的な断水工事に伴うブースターポンプ操作について

水道工事等の計画的な断水工事におけるブースターポンプの操作については、当方が責任を持って実施するとともに、操作に伴うトラブルについては当方が責任を持って対応します。

条例、規程の厳守

上記各項のほか、取り扱い上において必要な事項は、岡崎市水道事業給水条例及び岡崎市水道事業給水条例施行規程を厳守します。

紛争の解決

上記各項の条件を使用者等に知らせ、直結増圧給水に起因する紛争等については当事者間で解決します。