様式第２号

□　直結増圧給水概要調書

| 給水装置場所 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 給水装置所有者 |  |  |  |  |
| 指定給水装置工事事業者 |  |  |  |  |
| 建築物の種類 | □ ファミリータイプ |  | □ ワンルームタイプ |  |
|  | □その他（ ） |  |  |  |
| 建築物の規模 | 地上 階 地下 階 |  |  |  |
|  | 戸 |  |  |  |
| 配水管口径 | mm | 管網の形成状況 |  | □ 有 □ 行止り |
| メーター口径 | mm | メーター バイパスユニット |  | □ 有 □ 無 |
| 最高給水栓高 | ｍ |  |  |  |
| 使 用 水 量 |  |  |  |  |
| 日最大水量 | ㎥／日 | 日平均水量 |  | ㎥／日 |
| 時間最大水量 | ㎥／時間 | 時間平均水量 |  | ㎥／時間 |
| 瞬間最大水量 | ㍑／分 |  |  |  |
| 増圧ポンプ | メーカー名 |  |  |  |
|  | 形式及び認証番号 |  |  |  |
|  | 仕様 | mm× ㍑／分× ｍ× Kw |  |  |
| 減圧式逆流防止器 | メーカー名 |  |  |  |
|  | 形式及び認証番号 |  |  |  |
| ポンプ設置場所 | □ 地上 □ その他 |  |  |  |
| 検針方針 | □ 親メーター □ 遠隔メーター |  |  |  |
| 管理方法 | □ 業者へ管理委託 □ 所有者管理 |  |  |  |
| 管理業者名 |  |  |  |  |
| 管理人 | 有（常駐・巡回） ・ 無 |  |  |  |
| 水理計算 | 裏面計算書のとおり |  |  |  |

様式第２号

□　水理計算書

| 水 理計算 | 設計水圧（P0） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 配水管とブースターポンプとの高低差（h1） |  |
|  | ブースターポンプ上流側の給水管や給水器具の損失水頭（h2） |  |
|  | ブースターポンプの損失水頭（h3） |  |
|  | ブースターポンプ下流側の給水管や給水器具の損失水頭（h4） |  |
|  | ブースターポンプと末端最高位の給水器具との高低差（h5） |  |
|  | 末端最高位の給水器具を使用するための必要な圧力（P´） |  |
|  | ブースターポンプの全揚程（H）＝h1＋h2＋h3＋h4＋h5＋P´-P0 |  |

□　参　考