局検査員

配水管等給水開始前検査記録(給水装置工事)

| 水栓番号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 給水装置場所 | 岡崎市 町字 番地 |  |  |
| 給水装置所有者 |  |  |  |
| 検査日時 | 平成 年 月 日 | 午前 午後 | 時 |
| 工事種類 | □ 新設(本管分岐) □ 改造(宅内工事) □ 修繕( ) |  |  |
| 検査場所 | □ 取り出し管(メーター周り) □ 給水装置末端(蛇口) |  |  |
| 色 | □ 有 □ 無 |  |  |
| 臭い | □ 異常有 □ 異常無 |  |  |
| 残留塩素 | □ 無 □ 有 |  |  |
| 耐水圧(漏水) | □ 有 □ 無 |  |  |
| 指定工事店名 |  |  |  |
| 主任技術者氏名 |  |  |  |
| 検査者氏名 |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |

＊該当箇所に記入又は、□にチェックを入れる。

＊「新設」水道配水管より分岐し宅地に引込む

「改造」宅地内の給水管をすべて取替え

「修繕」宅地内の給水管の一部取替え

＊残留塩素の有無は、DID試験薬により判断すること。

＊耐水圧について、通水開始から10分以上漏水について確認のこと。