工　事　仕　様　書

１　工事に要する費用はすべて申請者で負担します。

２　工事の施工に際しては、添付図面及び仕様書に基づくとともに、上下水道局工事担当者の指

示に従い施工します。

３　断水およびバルブ操作をする場合は、事前に上下水道局の様式による断水届を提出します。

４　工事に置いて、道路・水路・下水道管・水道管等の公共施設及び民有施設は、損傷しない

ように十分注意いたしますが、万一損傷した場合には速やかに係員に連絡し、その指示によ

り申請者の責任で復旧いたします。

５　工事用材料は岡崎市上下水道局の承認する材料を使用します。

６　工事中は、豪雨、出水、その他天災に対しては十分な注意を払い、常にこれに対処できる

よう準備しておきます。

７　工事完了後は、速やかに工程写真、出来形写真、その他水道局発注工事に準じて、必要な

完成図書を提出し、検査を受けます。

８　その他の事項については、岡崎市上下水道局「管布設工事ハンドブック」及び愛知県建設部

工事標準仕様書」に基づき施工します。

９　工事の設計及び施工は次の者が担当します。

設　計　者　名                           担　当　者

電話（　　　　）　　　－

施　工　者　名                           現場代理人  　　　　　　　　　経歴書別添

主任技術者                       経歴書別添

電話（　　　　）　　　－