の

消　　　防　　　計　　　画　　　　　年　　月　　日作成

(統括防火管理テナント)

第１章　総　則

（目　的）

- この消防計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき、　　　　　　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災、その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害による被害の防止を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画は、　　　　　　　　　　　の従業員及び出入りするすべての者に適用するものとする。

（統括消防計画に従う義務）

第３条　　　　　　　　　　　　の管理権原者及びその従業員は、　　　　　　　　　　（全体）の防火管理を一体的に行うための必要事項について、統括消防計画に従うとともに、積極的に協力するものとする。

（防火管理者の権限及び責務）

第４条　　　　　　　　　　　　の防火管理者は、　　　　　　　　　　　とし、この消防計画についての一切の権限を有するとともに、　　　　　　　　　　　(全体)の統括防火管理者（以下「統括防火管理者」という。）と連絡を密にして次の業務を行うものとする。

⑴　消防計画の作成及び変更

⑵　消火、通報連絡及び避難誘導等の訓練の実施

⑶　火気使用設備器具等の、検査の実施

⑷　火気取扱の指導監督

⑸　統括防火管理者への必要事項の報告

⑹　管理権原者への助言及び報告

⑺　他のテナントの防火管理者との連絡

第２章　予防管理対策

（消防機関への報告）

第５条　消防機関への報告事項については統括防火管理者を通じて行うものとする。

（予防管理組織）

第６条　日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに各部屋又は一定区域ごとに火元責任者を定め、予防管理組織編成表《別添１》のとおり定める。

（火元責任者の業務）

第７条　火元責任者は、次の業務を行うものとする。

⑴　担当区域内の火気管理

⑵　担当区域内の建築物、火気使用設備、電機設備及び消防用設備等の日常の維持管理

⑶　地震時における火気使用設備器具の安全確認

⑷　防火管理者の補佐

（消防用設備等の点検）

第８条　　　　　　　　　　　に設置した消防用設備等については、　　　　　　　　　　の

の責任において消防用設備等点検基準表《別添２》の基準により点検を実施するものとする。

（自主検査）

第９条　防火管理者及び火元責任者は、建築物、火気使用設備器具、電気設備、消防用設備等の維持管理を図るため、自主検査票《別添３》に基づき自主検査を１年に４回（　　月　　月

月　　月）実施し、その結果を記録、保存する。

（点検・検査の結果報告等）

第10条　防火管理者は、第８条及び第９条の規定に定める点検、検査の結果を維持管理台帳に保管するとともに、統括防火管理者に報告しなければならない。

２　防火管理者は、点検、検査の結果不良箇所を発見したときは、速やかに改修するよう措置を講じなければならない。

（火災予防、避難管理上の遵守事項）

第11条　火災予防及び避難施設等の維持管理のため、すべてのものは次の事項を遵守しなければならない。

⑴　火気使用設備器具は、使用前、使用後には必ず点検し、安全を確認するとともに、周囲は常に整理整頓しておくこと。

⑵　灰皿、吸殻容器は水を入れて使用し、後始末を完全にすること。

⑶　廊下、階段、出入口等には、避難の障害となる物品を置かないこと。

⑷　非常口等は、有事に容易に開放できるよう維持管理しておくこと。

⑸　定められた場所以外で火気を使用しないこと。

（放火防止対策）

第12条　放火防止のため、全ての者は次の事項を遵守しなければならない。

⑴　建物の周囲に可燃物を置かないこと。

⑵　死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物を置かないこと。

⑶　物置、空室、倉庫等の施錠を行うこと。

⑷　トイレ、洗面所、倉庫等の巡視を行うこと。

（用途別重点事項）

第13条　その他必要な事項として、用途別重点事項表《別表》の用途に応じた重点事項を、事業形態に合わせ準用するものとする。

第３章　自衛消防活動対策

（自衛消防組織）

第14条　管理権原者は、　　　　　　　　　　（全体）自衛消防隊の要員として、　　　名を派遣するものとし、その組織及び任務は、自衛消防組織編成表《別添４》のとおりとする。

２　自衛消防隊要員に指定されたものは、自衛消防隊長の指示に従い積極的に行動する義務を有する。

（夜間、休日における活動体制）

第15条　就業時間外に火災、地震その他の災害が発生した場合は、自衛消防隊長の指示に従い、それぞれ任務につくものとする。

２　夜間、休日等、無人時の災害発生に備え、防火管理業務を部外者に委託する場合は、その委託の方法、範囲等を防火管理業務の一部委託状況表《別添５》に定めるものとする。

３　従業員は連絡網等により、速やかに参集するもとする。

第４章　震災対策

（震災予防措置）

第16条 防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため火気使用設備器具等に対し必要な措置を講じるとともに、地震後は安全を確認してから使用しなければならない。

（地震時の活動）

第17条　地震時の活動は第14条に定める自衛消防活動に準じて行うほか、次によるものとする。

⑴　火元責任者は、火気使用設備器具の使用を停止すること。

⑵　防火管理者は、統括防火管理者からの指示により１次避難場所　　　　　　　　へ収容者を避難誘導すること。

第５章　南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発令時の対策

（対策）

第18条　南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発令時及び地震が発

生したことを覚知した従業員は、直ちに事業所責任者及び通報連絡班長にその旨を報告する。

（自衛消防隊の業務）

第19条　従業員は、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発表時及び地震が発生したことを覚知したときは、事業所責任者（隊長）の指揮の下、次の各号の自衛消防隊の区分に従い、次の各号に揚げる業務を行う。

- 通報連絡班

ア　テレビ、ラジオ等による情報の収集

イ　建物内への地震、津波、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注

意）に関する情報及び防災上必要な情報の伝達

ウ　非常持出品の準備

⑵　消火班

ア　火気使用設備の使用停止その他の出火防止措置及び消火器の準備

イ　商品等の転倒、落下防止

⑶　避難誘導班

ア　避難通路の確保及び非常口の開放並びに従業員等の避難誘導

イ　その他必要な措置

（避難誘導）

第20条　当事業所の指定避難所は　　　　　　　　　　　　とし、事業所責任者は南海トラフ地

震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）が発せられたときは、従業員等に対し指定避難所の位置及び当事業所からの避難経路を知らせる。

第６章　教育・訓練

（防災教育）

第21条　防火管理者は、従業員等に対する防災教育を次の基本事項に基づき行うものとする。

⑴　消防計画の周知徹底及び従業員の任務について

⑵　火災予防上の遵守事項について

⑶　発災時の周知要領及び避難誘導要領について

⑷　消防用設備等の機能及び取扱要領について

⑸　東海地震注意情報・予知情報発表時及び警戒宣言発令時の対応について

（消防訓練）

第22条　防火管理者は、消火、通報連絡及び避難誘導等の訓練を年２回以上実施するとともに、統括防火管理者が行うビル全体の消防訓練に積極的に参加するものとする。

２　防火管理者は、事業所において訓練を実施する場合は、あらかじめ統括防火管理者に報告しなければならない。

別表

用途別重点事項表

| 用 途 | 重点事項 |
| --- | --- |
| 映画館 集会場 | １ 施設内に定員を超えて入場させないこと。 ２ 避難誘導は、観客等の混乱防止に努めること。 |
| キャバレー 飲食店 | 厨房内は常に整理整頓し、グリスフィルター等は定期に清掃すること。 |
| 百貨店 スーパー 物品販売店 | １ バックヤード等の商品置場は常に整理整頓し、避難の障害とならないようにすること。 ２ 売場は主要通路、補助通路が確保できるように商品を配置すること。 |
| 旅館 ホテル 病院 | １ 宿泊者又は入院患者の見やすい位置に消防用設備等の配置図及び避難経路図を掲示すること。 ２ 従業員は、次の事項について宿泊者又は入院患者に説明し、協力を求めるものとする。 ⑴ 避難経路図に基づく避難方法等の具体的な指導 ⑵ 異常を認めた場合の職員への早期連絡 ⑶ その他火災予防上必要な事項の説明 ３ 夜間における出火防止、火災の早期発見及び安全確保のため次の事項を行う。 ⑴ 従業員による当番制を定め、定期に館内を巡回すること。 ⑵ 火災等を発見した場合、直ちに消防機関へ通報するとともに、他の職員及び宿泊者若しくは入院患者に知らせること。 ⑶ 発災時、従業員は宿泊者又は入院患者の避難誘導に全力をあげること。 |
| 共同住宅 | １ 火気を使用する設備及び電気器具は、使用前と使用後に必ず点検し、安全を確認すること。 ２ 廊下、階段、専用バルコニー等に、避難の妨げになる物品を置かないこと。 ３ 家具、調度品、火気使用設備器具の転倒防止及び落下防止をすること。 ４ 石油ストーブは、耐震自動消火装置付きのものを使用するとともに当該装置の適正管理に努めること。 ５ 震災に備え、食料、飲料水、衣類、懐中電灯、携帯ラジオ等の防災物品を準備しておくこと。 |

別添１

予防管理組織編成表

ビル所有者

統括防火管理者

| 階数 | 事業所名 （法人名） | 管理権原者 職・氏名 | 防火管理者 職・氏名 | 部屋名又は 担当区域名 | 火元責任者 職・氏名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

別添２

消防用設備等点検基準表

| 消防用設備等 | 機器点検 | 総合点検 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | ６か月に1回 月 月 | 1年に1回 月 |
| 非常警報設備 |  |  |
| 自動火災報知設備 |  |  |
| 誘導灯 |  |  |
| 避難器具 |  |  |

別添３

自主検査票

| 管理権原者 |  |
| --- | --- |
| 防火管理者 |  |
| 検査担当者 |  |

検査日　　　年　　　月　　　日

判定欄の記号　　　○印　良い　　　×印　不良　　　　印　改修済

| 区分 | 検査内容 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 建築物 | 周囲等 | 可燃物が放置されていないか。 |  |
|  |  | 避難上、消火活動上有効な通路が確保されているか。 |  |
|  | 防火区画階段・廊下 非常口 | 防火シャッター・防火扉はスムーズに開閉するか。 |  |
|  |  | 避難を妨げる物品等はないか。 |  |
|  |  | 非常口は、容易に開閉できるか。 |  |
| 消火設備 | 消火器 | 階ごとに適正な位置に配置されているか。 |  |
|  |  | 外観に異常はないか。 |  |
|  |  | 標識は脱落していないか。 |  |
|  | 屋内消火栓設備 | 扉の開閉、操作を妨げる物品等はないか。 |  |
|  |  | 外観に異常はないか。 |  |
|  |  | 表示灯は点灯し、容易に確認できるか。 |  |
|  |  | ポンプ室は整理され可燃物はないか。 |  |
|  | スプリンクラー設備 | ヘッドに変形・障害物はないか。 |  |
|  |  | 間仕切変更等によるヘッドの未警戒部分はないか。 |  |
|  |  | ポンプ室は整理され可燃物はないか。 |  |
| 警報設備 | 自動火災 報知設備 | 間仕切変更等による感知器の未警戒部分はないか。 |  |
|  |  | 発信機の周辺に障害物はないか。 |  |
|  |  | 表示灯は点灯し、容易に確認できるか。 |  |
|  |  | 警戒区域一覧図はあるか。 |  |
|  | 非常警報設備 (非常放送設備) | ベル・放送の音量は十分か。 |  |
|  |  | 周辺に障害物はないか。 |  |
|  |  | 放送設備の階選択・一斉放送等の操作機能は正常か。 |  |
|  |  | 表示灯は正常に点灯するか。 |  |
|  |  | 警戒区域図はあるか。 |  |

| 区分 | 検査内容 | 判定 |
| --- | --- | --- |

| 避難設備 | 避難器具 | 操作場所及び降下場所の周囲に十分空間がとられているか。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作場所の窓は容易に開放できるか。 |  |
|  |  | 降下空間の途中に看板等の障害物はないか。 |  |
|  | 誘導灯 誘導標識 | 標識・パネルの表面に汚れがなく、点灯しているか。 |  |
|  |  | 非常電源に異常はないか。 |  |
|  |  | 照明器具・装飾品等で見えにくくなっていないか。 |  |
| 消防隊使用設備 | 連 結 送水管 | 各階の放水口のバルブから漏水していないか。 |  |
|  |  | 扉の開閉を妨げる物品等はないか。 |  |
|  |  | 送水口付近に障害がなく、基準階図があるか。 |  |
|  | 消防隊 進入口 | 外部から容易に進入口を確認できるか。 |  |
|  |  | 外部から容易に開放できるか。 |  |
|  |  | 進入口の周囲に物品等はないか。 |  |
| その他 | 危険物 | 施設は適正に維持管理されているか。 |  |
|  |  | 許可(届出)された品名、数量が守られているか。 |  |
|  |  | 係員以外の者がみだりに出入りしていないか。 |  |
|  |  | 危険物取扱者による取扱い又は立会いが行われているか。 |  |
|  |  | みだりに火気が使用されていないか。 |  |
|  | 火気管理 | 喫煙場所は適正か、吸殻の処理は確実か。 |  |
|  |  | 電気・ガス器具等の近くに可燃物はないか。 |  |
|  |  | ガスホース、電気コード等に異常はないか。 |  |
|  |  | 厨房のグリスフィルター等の清掃はされているか。 |  |
|  |  | 焼却炉の構造及び火の始末はよいか。 |  |
|  | 防炎物品 | カーテン・じゅうたん等は防炎物品であり、表示はあるか。 |  |
|  | その他 |  |  |

別添４

自衛消防組織編成表

| 自衛消防隊長 | 氏名 |  |
| --- | --- | --- |
| 統括防火管理者 | 氏名 |  |

| 任務内容 | 事業所名 | 隊員氏名 |
| --- | --- | --- |
| ○ 通報連絡係 消防機関への通報 全事業所への報知 消防隊への情報提供 |  |  |
| ○ 消火係 消火器、屋内消火栓等を用いて初期消火活動を行う。 |  |  |
| ○ 避難誘導係 非常口を開放して、客及び従業員等を避難誘導及び人員の確認を行う。 |  |  |
|  | 事業所数 | 隊員数 人 |

別添５

防火管理業務の一部委託状況表　　（　　　　年　　月　　日現在）

| 防火対象物名称 |  |
| --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |
| 防火管理者氏名 |  |
| 受託者 氏名（名称） |  |
| 住 所（所在地） | TEL（ ） － |
| 担当事業所（名称） | TEL（ ） － |
| 受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法 | □ 常駐方式 | 範囲 | □ 火気使用箇所の点検等監視業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 周囲の可燃物の管理 □ その他（ 定期的な巡回 ） |
|  |  | 方法 | 常駐場所 |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 | □全域 □一部[ ] |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  | 常駐人員 | 人 |
|  | □ 巡回方式 | 範囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |
|  |  | 方法 | 巡回回数 |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 | □全域 □一部[ ] |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  | 巡回人員 | 人 |
|  | □ 遠隔移報方式 | 範囲 | □ 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |
|  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 | □全域 □一部[ ] |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  | 所要時間 | 分 |

（備考）「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の□に✓印を付すこと。