## 表紙
様式第７号（第12条関係）
環境の保全に関する協定書 実施状況報告書
（ | 令和 年度 |  |  | 月～ |  | 月分 | ）
（ あて先 岡崎市長 ）
提出先：〒444-8601 岡崎市役所 環境保全課
kankyohozen@city.okazaki.lg.jp
郵便番号
所在地
事業所名
代表者氏名
担当者
電話番号
e-mail
環境の保全に関する協定書第４条の規定により、次のとおり報告します。
| １． | 組織関係 | （ | 別紙１ | ・ | なし | ）
| ２． | 大気関係 | （ | 別紙２ | ・ | なし | ）
| ３． | 水質関係 | （ | 別紙３ | ・ | なし | ）
| ４． | 騒音関係 | （ | 別紙４ | ・ | なし | ）
| ５． | 振動関係 | （ | 別紙５ | ・ | なし | ）
| ６． | 悪臭関係 | （ | 別紙６ | ・ | なし | ）
| ７． | 地球温暖化関係 | （ | 別紙７ | ・ | なし | ）
| ８． | 環境の美化関係 | （ | 別紙８ | ・ | なし | ）
| ９． | その他 | （ | 別紙８ | ・ | なし | ）
※協定書の「調査・測定別表」にある項目は、原則、必須報告項目となります。

## 組織（別紙１）
組織関係（別紙１）※同様の組織図等でこの別紙に変えることができます。
環境保全統括管理責任者 ： | （所属）
（氏名）
環境保全統括管理責任者の代理 ： | （所属）
（氏名）
環境保全責任者 ： | （所属）
（氏名）
環境保全責任者の代理 ： | （所属）
（氏名）
（組織図等）

## 大気（別紙２）
大気関係（別紙２）
⑴ 排ガス関係
施設名称
測定日時
|  |  | ： | ： | ： | ：
ばいじん | 濃度（実測値） | ｇ/N㎥
| O2換算 | ％
| O2換算値 | ｇ/N㎥
| 法令基準値 | ｇ/N㎥
| 協定値 | ｇ/N㎥ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
硫黄酸化物 | 濃度（実測値） | ｇ/N㎥（ppm）
| O2換算 | ％
| O2換算値 | ｇ/N㎥（ppm）
K値 | 実測値からの計算値
| 協定値 |  | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
窒素酸化物 | 濃度（実測値） | ｇ/N㎥
| O2換算 | ％
| O2換算値 | ｇ/N㎥
| 法令基準値 | ｇ/N㎥
有害物質 | 測定物質名
| 濃度（実測値） | ｇ/N㎥
| 法令基準値 | ｇ/N㎥
排出ガス量 （実測値） | 湿り | N㎥/ｈ
| 乾き | N㎥/ｈ
水分量 |  | 質量％
排出ガス温度（平均） |  | ℃
排出ガス流速（平均） |  | ｍ/ｓ
⑵ 燃料使用量
使用燃料の種類 | 都市ガス、その他燃料の いずれかに ○ |  | 都市ガス | 都市ガス | 都市ガス | 都市ガス
|  |  | その他 | その他 | その他 | その他
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
燃料中の 硫黄含有率 | 成分表の値※ | ％
| 協定値 | ％ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
※都市ガスを利用の場合は記載不要。

## 水質（別紙３）
水質関係（別紙３）
⑴水質測定結果 |  |  |  |  | 単位：水素イオン濃度、大腸菌群数、水温及び透視度以外はmg/ℓ。
|  | 協定値 | 測定日
測定場所
日平均排水量（ｍ３／日）
有害物質項目 | カドミウム及びその化合物 | 0.01
| シアン化合物 | 0.1
| 有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び ＥＰＮに限る。） | 0.1
| 鉛及びその化合物 | 0.05
| 六価クロム化合物 | 0.05
| 砒素及びその化合物 | 0.05
| 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 | 0.0005
| アルキル水銀化合物 | 0.0005
| ポリ塩化ビフェニル | 0.0005
| トリクロロエチレン | 0.05
| テトラクロロエチレン | 0.05
| ジクロロメタン | 0.1
| 四塩化炭素 | 0.01
| １，２－ジクロロエタン | 0.02
| １，１－ジクロロエチレン | 0.5
| シス－１，２－ジクロロエチレン | 0.2
| １，１，１－トリクロロエタン | 1.5
| １，１，２－トリクロロエタン | 0.03
| １，３－ジクロロプロペン | 0.01
| チウラム | 0.03
| シマジン | 0.015
| チオベンカルブ | 0.1
| ベンゼン | 0.05
| セレン及びその化合物 | 0.05
| ほう素及びその化合物 | 10
| ふっ素及びその化合物 | 1
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100㎎
| 1,4-ジオキサン | 0.25
生活環境項目 | 水素イオン濃度（pH） | 5.8～8.6
生物化学的酸素要求量（BOD）
化学的酸素要求量（COD）
浮遊物質量（SS）
窒素含有量
燐含有量
| ノルマルヘキサン抽出物質 含有量 | 鉱油類 ２
動植物油脂類 ２
| フェノール類含有量 | 0.5
| 銅含有量 | 0.5
| 亜鉛含有量 | 1
| 溶解性鉄含有量 | 3
| 溶解性マンガン含有量 | 3
| クロム含有量 | 0.1
| 大腸菌群数 | 日間平均１㎤につき300個
| 水温 | 周辺の公共用水域に生存する動植物に被害が生じないものとすること
| 透視度 | 20度以上
⑵水源別水使用量
|  |  | 上水道 | 地下水
年間使用量（ｍ３／年）

## 騒音（別紙４）
騒音関係（別紙４）
測定地点の用途地域
地点１（測定地点を明確にすること。） |  | 朝 | 昼間 | 夕方 | 夜間
測定日時
|  | ： | ： | ： | ：
測定値
協定値
地点２（測定地点を明確にすること。） |  | 朝 | 昼間 | 夕方 | 夜間
測定日時
|  | ： | ： | ： | ：
測定値
協定値
地点３（測定地点を明確にすること。） |  | 朝 | 昼間 | 夕方 | 夜間
測定日時
|  | ： | ： | ： | ：
測定値
協定値
地点４（測定地点を明確にすること。） |  | 朝 | 昼間 | 夕方 | 夜間
測定日時
|  | ： | ： | ： | ：
測定値
協定値
単位：dB
測定地点（簡易地図。測定地点を明確にすること。）

## 振動（別紙５）
振動関係（別紙５）
測定地点の用途地域
地点１（測定地点を明確にすること。） |  | 朝 | 昼間 | 夕方 | 夜間
測定日時
|  | ： | ： | ： | ：
測定値
協定値
地点２（測定地点を明確にすること。） |  | 朝 | 昼間 | 夕方 | 夜間
測定日時
|  | ： | ： | ： | ：
測定値
協定値
地点３（測定地点を明確にすること。） |  | 朝 | 昼間 | 夕方 | 夜間
測定日時
|  | ： | ： | ： | ：
測定値
協定値
地点４（測定地点を明確にすること。） |  | 朝 | 昼間 | 夕方 | 夜間
測定日時
|  | ： | ： | ： | ：
測定値
協定値
単位：dB
測定地点（簡易地図。測定地点を明確にすること。）

## 悪臭（別紙６）
悪臭関係（別紙６）
測定地点の用途地域
測定場所 | 地点 | 地点 | 地点 | 地点
測定日時
| ： | ： | ： | ：
臭気指数
１号基準（敷地境界）
測定場所 | 地点 | 地点 | 地点 | 地点
測定日時
| ： | ： | ： | ：
臭気指数
２号基準（気体排出口）
測定場所 | 地点 | 地点 | 地点 | 地点
測定日時
| ： | ： | ： | ：
臭気指数
３号基準（排出水吐出口）
測定地点（簡易地図。測定地点を明確にすること。）

## 地球温暖化（別紙７）
地球温暖化関係（別紙７）
※県条例、省エネ法、温対法に基づく報告書の写しでこの別紙に変えることができます。
記入にあたっては、表示されている単位に注意してください。
種類 |  |  | 単位 | 使用量 |  | 単位発熱量 |  | 炭素排出係数 |  | 二酸化炭素換算 | 排出量
[6 empty] | （MJ/㎏,L,Ｎｍ3） |  | （㎏－C/MJ） |  | （44/12） | （㎏-CO2）
| 原油（コンデンセートを除く） |  | L |  | × | 38.2 | × | 0.0187 | × | 44/12 |  | 0
| 原油のうちコンデンセート（NGL） |  | L |  | × | 35.3 | × | 0.0184 | × | 44/12 |  | 0
| ガソリン |  | L |  | × | 34.6 | × | 0.0183 | × | 44/12 |  | 0
| ナフサ |  | L |  | × | 34.1 | × | 0.0182 | × | 44/12 |  | 0
| ジェット燃料油 |  | L |  | × | 36.7 | × | 0.0183 | × | 44/12 |  | 0
| 灯油 |  | L |  | × | 36.7 | × | 0.0185 | × | 44/12 |  | 0
| 軽油 |  | L |  | × | 38.2 | × | 0.0187 | × | 44/12 |  | 0
| Ａ重油 |  | L |  | × | 39.1 | × | 0.0189 | × | 44/12 |  | 0
| Ｂ・Ｃ重油 |  | L |  | × | 41.7 | × | 0.0195 | × | 44/12 |  | 0
| 潤滑油 |  | L |  | × | 40.2 | × | 0.01922 | × | 44/12 |  | 0
| 石油アスファルト |  | ㎏ |  | × | 41.9 | × | 0.0208 | × | 44/12 |  | 0
| 石油コークス |  | ㎏ |  | × | 35.6 | × | 0.0254 | × | 44/12 |  | 0
| 都市ガス |  | Nｍ３ |  | × | 41.1 | × | 0.0138 | × | 44/12 |  | 0
| （ｍ3で計算する場合はこちら） |  | ｍ3 |  | × | 39.7437 | × | 0.0138 | × | 44/12 |  | 0
燃 | 石油ガス | 液化石油ガス(LPG) | ㎏ |  | × | 50.2 | × | 0.0163 | × | 44/12 |  | 0
|  | （ｍ3で計算する場合はこちら） | ｍ3 |  | × | 100.4 | × | 0.0163 | × | 44/12 |  | 0
|  | 石油系炭化水素ガス | Nｍ３ |  | × | 4.49 | × | 0.0142 | × | 44/12 |  | 0
| 可燃性 天然ガス | 都市ガス | Nｍ３ |  | × | 41.1 | × | 0.0138 | × | 44/12 |  | 0
|  | 液化天然ガス（LNG） | ㎏ |  | × | 54.5 | × | 0.0135 | × | 44/12 |  | 0
|  | 天然ガス（国産） | Nｍ３ |  | × | 40.9 | × | 0.0139 | × | 44/12 |  | 0
料 | 石炭 | 原料炭 | ㎏ |  | × | 28.9 | × | 0.0245 | × | 44/12 |  | 0
|  | 一般炭 | ㎏ |  | × | 26.6 | × | 0.0247 | × | 44/12 |  | 0
|  | 無煙炭 | ㎏ |  | × | 27.2 | × | 0.0255 | × | 44/12 |  | 0
|  | 練炭・豆炭 | ㎏ |  | × | 23.9 | × | 0.02938 | × | 44/12 |  | 0
| 石炭コークス |  | ㎏ |  | × | 30.1 | × | 0.0294 | × | 44/12 |  | 0
| コールタール |  | ㎏ |  | × | 37.3 | × | 0.0209 | × | 44/12 |  | 0
| コークス炉ガス |  | Nｍ３ |  | × | 21.1 | × | 0.011 | × | 44/12 |  | 0
| 高炉ガス |  | Nｍ３ |  | × | 3.41 | × | 0.0266 | × | 44/12 |  | 0
| 転炉ガス |  | Nｍ３ |  | × | 8.41 | × | 0.0384 | × | 44/12 |  | 0
| 製油所ガス |  | Nｍ３ |  | × | 44.9 | × | 0.01415 | × | 44/12 |  | 0
| その他の燃料（ ） |  |  |  | × |  | × |  | × |  |  | 0
| 他者から供給を受けた熱 | 産業用蒸気 | GJ | [5 empty] | × | 0.06 |  | 0
熱 |  | 産業用以外の蒸気 | GJ | [5 empty] | × | 0.057 |  | 0
|  | 温水 | GJ | [5 empty] | × | 0.057 |  | 0
|  | 冷水 | GJ | [5 empty] | × | 0.057 |  | 0
| 電気 | 電気事業者からの買電 | kWh | [5 empty] | × | 0.555 |  | 0
| 計 | [9 empty] | ａ | 0
| 電気 | 自家発電分（自家消費分+売電分） | kWh | [5 empty] | × | 0.555 | ｂ | 0
総排出量
[8 empty] | ａ |  | ｂ | （㎏-CO2）
[6 empty] | 総排出量 |  | 0 | － | 0 | ＝ | 0
単位に注意して、
どちらかに記入
単位に注意して、
どちらかに記入

## 環境の美化ほか（別紙８）
環境の美化関係ほか（別紙８）
環境美化活動実施状況
活動日 | 活動内容 | 活動場所 | 参加人数
緑化取組状況
目標 | 面積（㎡）植栽本数（本）など
実績 | 面積（㎡）植栽本数（本）など |  |  | （判定）
達成
未達成
その他環境活動・取組状況 ※ご自由にご記入ください。