## チェックリスト
R7.4.1時点
条文 | 細目 | 内容 | 安全 | 防火 | 衛生 | 適用 | 適合 | 分類 | 適合しない場合は、具体的不適合部分の記載と代替策
法第20条 | 令第37条 | 構造部材の耐久 | ○ |  |  |  | □ | A
法第20条 | 令第46条 | 木造 構造耐力上必要な軸組 | ○ |  |  |  | □ | B
法第20条 | 令第49条 | 木造 防腐措置等 | ○ |  |  |  | □ | A
法第20条 | 令第67条 | 鉄骨造 接合部 | ○ |  |  |  | □ | B
法第20条 | 令第70条 | 鉄骨造 柱の防火被覆 |  | ○ |  |  | □ | C
法第20条 | 令第3章第8節（第81条第1項の場合に限る。） | 構造計算 | ○ |  |  |  | □ | B
法第20条 | 令第3章第8節（第81条第2項第1号イに規定する保有水平耐力計算等による場合に限る。） | 構造計算 | ○ |  |  |  | □ | B
法第20条 | 令第3章第8節（第81条第2項第1号ロに規定する限界耐力計算等による場合に限る。） | 構造計算 | ○ |  |  |  | □ | B
法第20条 | 令第3章第8節（第81条第2項第2号イに規定する許容応力度等計算等による場合に限る。） | 構造計算 | ○ |  |  |  | □ | B
法第20条 | 令第3章第8節（第81条第3項に規定する構造計算による場合に限る。） | 構造計算 | ○ |  |  |  | □ | B
法第21条 | 第1項本文 | 大規模建築物の主要構造部 |  | ○ |  |  | □ | C
法第21条 | 第1項ただし書 | 大規模建築物の主要構造部主要構造部を木造とできる基準 |  | ○ |  |  | □ | C
法第21条 | 第2項 | 大規模建築物の主要構造部 |  | ○ |  |  | □ | C
法第22条 |  | 屋根不燃 |  | ○ |  |  | □ | C
法第23条 |  | 木造等外壁 |  | ○ |  |  | □ | C
法第24条 |  | 22条区域またがる場合 |  | ○ |  |  | □ | C
法第25条 |  | 1,000㎡超 木造の外壁等 |  | ○ |  |  | □ | C
法第26条 |  | 1,000㎡超 防火壁、防火床 |  | ○ |  |  | □ | C
法第26条 | ただし書 | 防火壁適用除外 |  | ○ |  |  | □ | C
法第26条 | 令第113条 | 防火壁の構造 |  | ○ |  |  | □ | C
法第27条 | 第1項本文 | 耐火等特建 |  | ○ |  |  | □ | C
法第27条 | 告示255号 | 木３共準耐 |  | ○ |  |  | □ | C
法第27条 | 第2項 | 耐火特建 |  | ○ |  |  | □ | C
法第27条 | 第3項 | 準耐火特建 |  | ○ |  |  | □ | C
法第31条 | 第1項 | 便所 |  |  | ○ |  | □ | A
法第31条 | 第2項 | 浄化槽 |  |  | ○ |  | □ | D
法第34条 | 第2項（令第129条の13の２、第129条の13の３） | 非常用の昇降機 | ○ |  |  |  | □ | D
法第35条の2 | 令第５章の２ | 内装制限 | ○ |  |  |  | □ | D
法第35条の3 |  | 無窓居室の主要構造部 | ○ |  |  |  | □ | D
法第36条 | 令第22条 | 木造床 床高、防湿 |  |  | ○ |  | □ | A
法第36条 | 令第28条～第30条 | 便所の採光、換気、くみ取便所、特殊建築物の便所の構造 |  |  | ○ |  | □ | A
法第36条 | 令第112条第1項から第18項まで | 防火区画 |  | ○ |  |  | □ | C
法第36条 | 令第112条第19項第1号 | 防火設備 |  | ○ |  |  | □ | C
法第36条 | 令第112条第19項第2号 | 防火設備（遮煙） |  | ○ |  |  | □ | C
法第36条 | 令第112条第20項及び第21項 | 建築設備の防火区画 |  | ○ |  |  | □ | C
法第36条 | 令第114条 | 界壁、防火上主要な間仕切壁、隔壁 |  | ○ |  |  | □ | C
法第36条 | 令129条の２の４ | 屋上から突出する水槽、煙突部分 | ○ |  |  |  | □ | B
法第41条の2 |  | 運用区域 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第43条 |  | 接道 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第43条 | 第2項 | 旧ただし書空地 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第43条の2 |  | ４メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第44条 |  | 道路内建築制限 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第44条 | 第1項第2号から第4号まで | 道路内建築物 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第48条 |  | 用途地域 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第48条 | 第1項から第14項までのただし書 | ただし書き許可 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第49条 |  | 特別用途地区 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第49条の2 |  | 特定用途制限地域 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第50条 |  | 用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第51条 |  | 卸売市場等の位置 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第51条 | ただし書 | 51条許可 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第52条 |  | 容積率 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第52条 | 第9項 | 特定道路 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第52条 | 第10項、第11項又は第14項 | 計画道路 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第53条 |  | 建ぺい率 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第53条 | 第4項又は第5項第3号 | 建ぺい率緩和許可 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第55条 |  | 一低専二低専 絶対高さ | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第55条 | 第2項から第４項 | 絶対高さただし書き許可 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第56条 |  | 高さ制限 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第56条 | 第7項 | 天空率 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第56条 | 令第131条の2第2項又は第3項 | 前面道路とみなす道路等 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第56条の2 |  | 日影制限 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第56条の2 | 第1項ただし書 | 日影許可 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第57条 |  | 高架の工作物内の高さ緩和 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第57条 | 第1項 | 高架の工作物内の高さ緩和 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第59条 |  | 高度利用地区 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第59条 | 第1項第3号又は第4項 | 高度利用地区特例許可 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第59条の2 |  | 公開空地制度 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第61条 | 令第136条の2 | 防火地域、準防火地域 |  | ○ |  |  | □ | F
法第61条 | ただし書 | 適用除外 |  | ○ |  |  | □ | F
法第62条 | 令第136条の2の２ | 屋根 |  | ○ |  |  | □ | F
法第63条 |  | 隣地境界線に接する外壁 |  | ○ |  |  | □ | F
法第64条 |  | 看板等防火措置 |  | ○ |  |  | □ | F
法第65条 |  | 防火地域またがる場合 |  | ○ |  |  | □ | F
法第68条の2 |  | 市町村の条例に基づく制限 | ○ | ○ | ○ |  | □ | E
法第68条の4 |  | 地区計画等の容積率緩和 | ○ | ○ | ○ |  | □
法第68条の5の3 |  | 地区計画等区域内緩和 | ○ | ○ | ○ |  | □
法第68条の5の4 |  | 住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 | ○ | ○ | ○ |  | □
法第68条の5の5 |  | 地区計画等区域内緩和 | ○ | ○ | ○ |  | □
法第68条の5の6 |  | 地区計画等区域内建ペイ率緩和 | ○ | ○ | ○ |  | □
法第68条の7 |  | 予定道路 | ○ | ○ | ○ |  | □
法第68条の9 |  | 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限 | ○ | ○ | ○ |  | □
その他規定
法第20条 | 令第38条 | 基礎 |  |  |  |  | □
A | 特段の代替策の必要はないものとします。
B | 期限付き構造物指針の範囲内で外力等の低減又は構造の簡略化をしてもよい。
C | 大規模建築物、特殊建築物であることが多いことから、具体的な代替策を十分に検討した上で、特定行政庁と事前協議の上決定します。
D | 何らかの代替策を講じてください。ただし、次の項目は守ってください。 ・火気使用室は内装制限してください。 ・無窓居室は計画しないようにしてください。
E | 当該建築物の安全上、防火上、衛生上支障がなく、かつ周辺に影響を与えないと認められる場合は、特段の代替策の必要はないものとします。
F | 仮設建築物の配置及び当該敷地周辺の状況を勘案の上、事前協議の上、代替策の要否も含め決定します。
（注）計画建築物が各項目に該当する場合は「適用」欄にチェックし、当該項目に適合する場合は「適合」欄にチェック、
適合しない場合は代替策等を記入してください