## 単独
浄化槽保守点検記録票（単独処理浄化槽） | [16 empty] | 自社番号
保守点検実施日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 作業時刻 |  |  | 時 分 ～ 時 分
契約種別 |  |  |  | 保守点検 ・ 清掃一括契約 |  |  |  |  | 建築物用途
使用者名又は施設名称 | [14 empty] | 電話番号
浄化槽管理者（設置者） | [14 empty] | 電話番号
設置場所
メーカー型式 | [10 empty] | 処理対象人槽 |  |  | 人槽 | 直 近 の 法 定 検 査
処理方式 |  | 告示 （ 方式 ） | [8 empty] | 実使用人員 |  |  | 人 | 年 月
[11 empty] | 人員比 （実使用人員/処理対象人員） |  |  | 人 | イ ・ ロ ・ ハ ・ 未確認
１ 使用の状況 | [10 empty] | ７ 腐敗型二次処理装置
①流入の状況 | [5 empty] | 良 | 否 |  |  |  | ①散水濾床の状況（破損・水平） |  |  |  |  | 良 |  | 否
２ 管渠（配管） | [10 empty] | ②平面酸化床の状況（破損・水平） |  |  |  |  | 良 |  | 否
①管渠の破損及び点検升蓋の密閉状況 | [5 empty] | 良 | 否 |  |  |  | ８ ばっ気室
②管渠からの雨水・地下水・土砂の流入 | [5 empty] | 無 | 有 |  |  |  | ①ばっ気撹拌の状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
③流入水の流れ方の状況 | [5 empty] | 良 | 否 |  |  |  | ②空気配管等（閉塞・破損） |  |  |  |  | 良 |  | 否
④放流水の流れ方の状況 | [5 empty] | 良 | 否 |  |  |  | ③微小後生動物の発生状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
３ 躯体・スラブ・マンホール | [10 empty] | ９ 接触ばっ気室
①マンホールの状況（破損・亀裂・雨水・土砂の混入） | [5 empty] | 良 | 否 |  |  |  | ①接触材の状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
②スラブの状況（破損・亀裂） | [5 empty] | 良 | 否 |  |  |  | ②生物膜・剥離汚泥の状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
③躯体の状況（変形・破損・浮上・沈下・水平・漏水） | [5 empty] | 良 | 否 |  |  |  | ③発泡の状況 |  |  |  |  | 無 |  | 有
４ 各単位装置共通 | [10 empty] | ④逆洗装置の作動状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
①衛生害虫の発生状況 | [5 empty] | 無 | 有 |  |  |  | 10 沈殿槽・処理水室
②臭気の発生状況 | [5 empty] | 無 | 有 |  |  |  | ①越流堰（バッフル）の水平・固定状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
③槽内水のオーバーフロー | [5 empty] | 無 | 有 |  |  |  | ②スカムの蓄積状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否 |  |  | ｃｍ
④水位上昇の痕跡 | [5 empty] | 無 | 有 |  |  |  | ③汚泥の蓄積状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否 |  |  | ｃｍ
⑤短絡水流の形成 | [5 empty] | 無 | 有 |  |  |  | ④汚泥移送装置の作動状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
⑥内部設備の変形・破損 | [5 empty] | 無 | 有 |  |  |  | 11 消毒室
⑦隔壁の漏水 | [5 empty] | 無 | 有 |  |  |  | ①スカム・汚泥の蓄積状況 |  |  |  |  | 無 |  | 有
５ 一次処理装置 共通 | [10 empty] | ②消毒薬と処理水の接触・調整状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
①第１室の状況 | [5 empty] | 良 | 否 |  |  |  | ③消毒薬補充 |  |  |  |  | 有 |  | 無 | 補充量 | （ |  | ）
②第２室の状況 | [5 empty] | 良 | 否 |  |  |  | 12 原水ポンプ室・放流ポンプ室
③移流口等の状況 | [5 empty] | 良 | 否 |  |  |  | ①自動制御機器の作動状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
６ ブロワ・制御機器 | [10 empty] | ②原水ポンプの作動状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
①ブロワの作動状況 | [5 empty] | 良 | 否 |  |  |  | ③放流ポンプの作動状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
②制御・安全機器の作動状況 | [5 empty] | 良 | 否 |  |  |  | ④配管及び配線（漏電等）の状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
③空気配管（埋設管）の状況（閉塞・破損等） | [5 empty] | 良 | 否 |  |  |  | ⑤スカム・汚泥の蓄積状況 |  |  |  |  | 良 |  | 否
水質測定結果 | [12 empty] | 【備考】
測定項目 |  |  |  |  | 今回点検結果 |  |  | 前回保守点検結果 |  | 前回清掃
業者名
[8 empty] | 年 月 日 |  | 年 月
槽内水温 |  |  |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  | ℃
一次処理第１室 |  | スカム厚 |  |  | ｃｍ |  |  | ｃｍ |  | ｃｍ
|  | 堆積汚泥厚 |  |  | ｃｍ |  |  | ｃｍ |  | ｃｍ
一次処理第２室 |  | スカム厚 |  |  | ｃｍ |  |  | ｃｍ |  | ｃｍ
|  | 堆積汚泥厚 |  |  | ｃｍ |  |  | ｃｍ |  | ｃｍ
好気性生物反応槽 |  |  | DO |  | mg/ℓ |  |  | mg/ℓ |  | － |  |  | 保守点検業者名： 登録番号： 住所： 電話番号： 浄化槽管理士： 登録番号 氏名（再委託の場合は元請管理士の記載不要） 再委託業者 保守点検業者名： 登録番号： 住所： 電話番号： 浄化槽管理士： 登録番号 氏名
|  |  | SV３０ |  | ％ |  |  | ％ |  | －
二次処理水 | 透視度 |  |  |  | 度 |  |  | 度 |  | 度
pH
| ＮＯ2-Ｎ |  |  |  | ＋ ・ － |  |  | ＋ ・ － |  | －
放 流 水 | 残留塩素濃度 |  |  |  | mg/ℓ |  |  | mg/ℓ |  | －
（注）この記録票は、環境省関係浄化槽法施行規則により３年間の保存が義務付けられています。