別紙 1

エネルギー費用の算定に用いる単価について

様式集様式 9-4の「エネルギー費用の算定」に用いるエネルギー単価は次のとおり。

１．電気料金

電気料金の算定にあたっては、下記の単価を用いること。

| 区分 |  | 料金単価（税込み） |
| --- | --- | --- |
| 基本料金 |  | 1809.26 円/kw |
| 電力量料金 | 夏季 | 15.84 円/kwh |
|  | その他季 | 14.86 円/kwh |
| 燃料調整単価 |  | -2.69 円/kwh |
| 再生可能エネルギー発電促進賦課金 |  | 2.9 円/kwh |

夏季・・・・・7月～9月

その他季・・・4月～6月、10月～3月

２．都市ガス料金

都市ガス料金の算定にあたっては下記の単価を用いること。

87.74円/㎥(税込み)

３．LPガス料金

LPガス料金の算定にあたっては下記の単価を用いること。

310円/㎥(税込み)