## 様式9-4
●学校別エネルギー等積算表 |  |  |  | 対象校番号 |  |  | 対象校名 | [15 empty] | （様式９－４）
■空調設備の性能の設定 | [10 empty] | ※薄黄色のセルの必要箇所に入力すること。LPガスを利用する場合はLPガスと記載すること。
| 機器性能 |  |  |  |  | 電力 | [7 empty] | ガス |  |  |  | 備考
| 能力（kW/台） |  | 台数 | 機器能力 |  | 消費電力 |  |  |  | 待機時電力 |  |  |  | 消費ガス量
|  |  |  | 能力計(kW) |  | （kW/台）注1 |  | 計(kW) |  | （kW/台）注2 |  | 計(kW) |  | （kW/台） |  | 計(kW)
| 冷房 | 暖房 | （台） | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
室外機
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
室外機計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
室内機
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
室内機計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
合計 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
最大電力 | 0 | kW ←冷房・暖房の最大値 |  | ※最大電力算定時は，「月別負荷率」にかかわらず，当該校における普通教室（特別教室等を除く）の全室が一斉運転するものとして，算定すること。
※行が不足する場合は，適宜，行を挿入して記入のこと。
注1：蓄熱式の場合は、蓄熱利用時の能力、消費電力を記入のこと。
注2：空調運転時間帯以外の時間帯に機器が消費する電力を記入のこと。(但し、待機電力を消費しない特別な措置を講じる場合はその旨を明記のこと)
■月別エネルギー消費量の算定
|  |  | 冷房期 |  |  |  | 暖房期 |  |  |  |  | 非空調期 |  |  | 計 |  | 備考 |  |  | ■電力消費量総括表
|  |  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 10月 | [5 empty] | 昼間電力消費量（kWh)
ピーク時負荷 | 冷房 | （MW） | [14 empty] | ※ピーク時の負荷は、熱負荷計算に基づき、対象室の |  |  | 冷房期 | 夏季 | 0
| 暖房 | （MW） | [14 empty] | 分類別に夏季、冬季の最大負荷を記入のこと。 |  |  |  | その他季 | 0
空調運転 時間 (h) | 運転日数 | (日/月) | 16 | 14 | 2 | 14 | 4 | 15 | 18 | 19 | 15 | [8 empty] | 暖房期 |  | 0
| 運転時間 | (h/日) | 冷房期 6月: 8; 暖房期 11月: 8 | [5 empty] | 非空調期 |  | 0
| 冷房 | 夏季 | 冷房期 7月: 112; 冷房期 8月: 16; 冷房期 9月: 112 | 240 | 368 |  |  |  | 計 |  | 0
|  | その他季 | 冷房期 6月: 128 | 128 |  |  |  |  | 夜間電力消費量（kWh)
| 暖房 | その他季 | 暖房期 11月: 32; 暖房期 12月: 120; 暖房期 1月: 144; 暖房期 2月: 152; 暖房期 3月: 120 |  | 568 |  |  |  | 冷房期 | 夏季 | 0
月別負荷率(％) |  |  | 35 | 70 | 80 | 50 | 25 | 45 | 60 | 60 | 35 | [9 empty] | その他季 | 0
全負荷相当 運転時間 (h) | 冷房 | 夏季 | 冷房期 7月: 78.4; 冷房期 8月: 12.8; 冷房期 9月: 56 | 147.2 | 192 |  |  |  | 暖房期 |  | 0
|  | その他季 | 冷房期 6月: 44.8 | 44.8 |  |  |  |  | 計 |  | 0
| 暖房 | その他季 | 暖房期 11月: 8; 暖房期 12月: 54; 暖房期 1月: 86.4; 暖房期 2月: 91.2; 暖房期 3月: 42 |  | 281.6 |  |  |  | 計（kWh)
月別負荷 (MWh) | 冷房 | 夏季 | 冷房期 7月: 0; 冷房期 8月: 0; 冷房期 9月: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 冷房期 |  | 0
|  | その他季 | 冷房期 6月: 0 | 0 |  |  |  |  | 暖房期 |  | 0
| 暖房 | その他季 | 暖房期 11月: 0; 暖房期 12月: 0; 暖房期 1月: 0; 暖房期 2月: 0; 暖房期 3月: 0 |  | 0 |  |  |  | 計 |  | 0
待機 時間 (h) | 冷房 | 夏季 | 冷房期 7月: 632; 冷房期 8月: 728; 冷房期 9月: 608 | 1968
|  | その他季 | 冷房期 6月: 592; 非空調期 4月: 720; 非空調期 5月: 744; 非空調期 10月: 744 | 5880
| 暖房 | その他季 | 暖房期 11月: 712; 暖房期 12月: 624; 暖房期 1月: 600; 暖房期 2月: 520; 暖房期 3月: 624
電力消費原単位（室外機） |  | (kW/kW) | 冷房期 6月: 0; 暖房期 11月: 0 | [5 empty] | ■都市ガス消費量総括表(m3)
室外機 消費電力 (kWh) | 冷房 | 夏季 | 冷房期 7月: 0; 冷房期 8月: 0; 冷房期 9月: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 冷房期 |  | 0
|  | その他季 | 冷房期 6月: 0; 非空調期 4月: 0; 非空調期 5月: 0; 非空調期 10月: 0 | 0 |  |  |  |  | 暖房期 |  | 0
| 暖房 | その他季 | 暖房期 11月: 0; 暖房期 12月: 0; 暖房期 1月: 0; 暖房期 2月: 0; 暖房期 3月: 0 |  | 0 |  |  |  | 計 |  | 0
室内機 消費電力 (kWh) | 冷房 | 夏季 | 冷房期 7月: 0; 冷房期 8月: 0; 冷房期 9月: 0 | 0 | 0
|  | その他季 | 冷房期 6月: 0; 非空調期 4月: 0; 非空調期 5月: 0; 非空調期 10月: 0 | 0 |  |  |  |  | ■LPガス消費量総括表(m3)
| 暖房 | その他季 | 暖房期 11月: 0; 暖房期 12月: 0; 暖房期 1月: 0; 暖房期 2月: 0; 暖房期 3月: 0 |  | 0 |  |  |  | 冷房期 |  | 0
蓄熱時 消費電力量 （ｋWh)注3 | 冷房 | 夏季 | [12 empty] | 0 | 0 | 注3:蓄熱を採用する系統のうち、蓄熱時間帯に消費する電力を記入のこと。 |  |  | 暖房期 |  | 0
|  | その他季 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 計 |  | 0
| 暖房 | その他季 | [13 empty] | 0
都市ガス消費原単位 |  | (m3/kW) | 冷房期 6月: 0; 暖房期 11月: 0
都市ガス使用量(m3) |  | その他期 | 冷房期 6月: 0; 冷房期 7月: 0; 冷房期 8月: 0; 冷房期 9月: 0 | 0 |  | ※ガス量の換算は，ガス平均温度を15℃として算定すること。
|  | 冬期 | 暖房期 11月: 0; 暖房期 12月: 0; 暖房期 1月: 0; 暖房期 2月: 0; 暖房期 3月: 0 | 0
LPガス消費原単位 |  | (m3/kW) | 冷房期 6月: 0; 暖房期 11月: 0
LPガス使用量(m3) |  | その他期 | 冷房期 6月: 0; 冷房期 7月: 0; 冷房期 8月: 0; 冷房期 9月: 0 | 0 |  | ※ガス量の換算は，ガス平均温度を15℃として算定すること。
|  | 冬期 | 暖房期 11月: 0; 暖房期 12月: 0; 暖房期 1月: 0; 暖房期 2月: 0; 暖房期 3月: 0 | 0
■エネルギー費用算定に係る料金体系
電力料金の種別 | bar: 冷房期 6月 to 冷房期 8月
都市ガス料金の種別 | bar: 冷房期 6月 to 冷房期 8月
LPガス料金の種別 | bar: 冷房期 6月 to 冷房期 8月
■エネルギー費用の算定 |  | ※基本料金（本事業による増加分）については，12ヶ月分を計上すること。
費目 | 区分 |  | 冷房期 7月: 算出根拠 |  |  |  |  | 金額（円） |  | 備考
電力料金 | 基本料金（本事業による増加分） |  | 冷房期 7月: 1809.26; 冷房期 8月: 円/kW月 ×; 冷房期 9月: 0; 暖房期 11月: kW; 暖房期 1月: ×; 暖房期 2月: 12; 暖房期 3月: ヶ月 |  |  |  |  | 0 |  | ※行が不足する場合は，適宜，行を挿入して記入し，昼間電力，夜間電力などの詳細がわかるように記述のこと。
| 従量料金 | 冷房 | 夏季 | ( | 15.84 | + | -2.69 | + | 2.9 | ）円/kWh × | 0 | kWh | [6 empty] | 0
|  |  | その他季 | ( | 14.86 | + | -2.69 | + | 2.9 | ）円/kWh × | 0 | kWh | [6 empty] | 0
|  | 暖房 | その他季 | ( | 14.86 | + | -2.69 | + | 2.9 | ）円/kWh × | 0 | kWh | [6 empty] | 0
|  | 非空調期 |  | ( | 14.86 | + | -2.69 | + | 2.9 | ）円/kWh × | 0 | kWh | [6 empty] | 0
[5 empty] | 電力用料金 |  | 燃料費調整単価 |  | 再エネ発電促進賦課金
| 小計 | [17 empty] | 0
都市ガス料金 | 料金 |  | 冷房期 7月: 87.74; 冷房期 8月: 円/m3 ×; 冷房期 9月: 0; 暖房期 11月: m3 |  |  |  |  | 0
| 小計 | [17 empty] | 0
LPガス料金 | 料金 |  | 冷房期 7月: 310; 冷房期 8月: 円/m3 ×; 冷房期 9月: 0; 暖房期 11月: m3 |  |  |  |  | 0
| 小計 | [17 empty] | 0
| ★金額は税込で記入すること。 | [16 empty] | 合計 | 0
★電気料金並びにガス料金の各単価は、別紙１「エネルギー費用の算定に用いる単価について」に示す値を提案として用いない場合についても、別紙１に示す値を用いた計算を参考として提出すること。
★本様式で算出されたエネルギー消費量及びエネルギー費用は、様式９－３及び９－５に整合すべきものであることに留意すること。