連結散水設備の概要表

| 設備方式 |  |  | 湿式 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送水区域 |  |  | 階別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 |
|  |  |  | 区域数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送水口数 |  |  | 双口型 基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 選択弁 |  |  | 設置場所 |  |  |  |  | 設置数 |  | 個 |  |  |  |
| 一斉開放弁 |  |  | 口径 A 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ヘッド数 |  |  | 閉鎖型スプリンクラーヘッド（標準型 ・ 2種） （温度 ℃ 個）（温度 ℃ 個）（温度 ℃ 個） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大設置数 個 最小設置数 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放水区域間 の区画 |  |  | あり ・ 一部あり ・ なし |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管等 | 管 |  | JIS G 3442 ・ JIS G 3452 ・ JIS G 3454 Sch40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管継手 | フランジ |  | JIS B 2210 ・ JIS B 2220 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | フランジ 以外 |  | JIS B 2301 ・ JIS B 2311 JIS B 2312 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弁類 |  | JIS K ・ JIS以外 K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防食 措置 |  | 防食テープ巻き ・ ペトロラタムテープ巻き ライニング管 ・ 絶縁継手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

2　選択肢の併記してある欄は、該当事項を〇で囲むこと。