## 計算シート
様式1-5 別紙
給湯機器 CO2削減計算シート
現在の使用状況に最も近いものを選択してください
規模 | 住宅(3人以下) | （プルダウン）
給湯器の更新計画を入力してください
| 従来(更新前)機器 |  | 更新機器
①給湯機器の種類 | 油給湯器 |  | エコキュート |  | （プルダウン）
②メーカー |  |  |  |  | （入力）
③型式 |  |  |  |  | （入力）
④給湯機器効率 | 0.85 | ※ | 3.5 | ※ | （入力）
＜記載のポイント＞（不明な場合は、メーカーに問い合わせ等して確認してください）
※ ガス給湯器等の場合、エネルギー消費効率（モード熱効率）が該当します。
※ エコキュートの場合、「年間給湯保温効率」または「年間給湯効率」が該当します。
エネルギー消費量
| 更新前 |  | 更新後
年間エネルギー消費量 | 329 | L | 813 | kWh | （自動）
CO2削減率
２．従来機器の年間CO2発生量 |  | 826 |  | (自動_様式記入値)
４．更新機器の年間CO2発生量 |  | 299 |  | (自動_様式記入値)
５．CO2削減率 |  | 63.8015 |  | (自動_様式記入値)
補助事業の要件を満たしています

## 詳細試算
■ エネルギー使用想定
|  |  | 各種換算係数 | [5 empty] | 機器効率（計算シート入力値） |  |  | 給湯負荷（JIS C 9220 附属書B）
|  |  |  | 低位発熱量 |  | CO2排出換算係数 |  |  | 更新前 | 0.85 |  |  | 住宅(3人以下) | 住宅(4人以上) | 事業者 | 採用値 (MJ/日)
|  |  | 油 | 36.7 | MJ/Ⅼ | 2.5 | kg-CO2/L |  | 更新後 | 3.5 |  | 中間期 | 27.799 | 46.553 | 465.53 | 27.799
|  |  | ガス | 109.39 | MJ/㎥ | 6.53 | kg-CO2/㎥ |  |  |  |  | 夏期 | 19.221 | 32.103 | 321.03 | 19.221
|  |  | 電力 | 3.6 | MJ/kWh | 0.37 | kg-CO2/kWh |  |  |  |  | 冬期 | 37.471 | 62.714 | 627.14 | 37.471
■給湯負荷
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
a | 日数 |  | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
b | 月間給湯負荷 | 給湯負荷*a | MJ | 833.97 | 861.769 | 576.63 | 595.851 | 595.851 | 576.63 | 861.769 | 833.97 | 1161.601 | 1161.601 | 1049.188 | 1161.601 | 10270.431
（１）更新前
油給湯器
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
c | 燃料使用量 | b/機器効率/発熱量 | L | 27 | 28 | 18 | 19 | 19 | 18 | 28 | 27 | 37 | 37 | 34 | 37 | 329
d | CO2排出量 | c*CO2原単位 | kg | 68 | 70 | 45 | 48 | 48 | 45 | 70 | 68 | 93 | 93 | 85 | 93 | 826
（２）更新後
エコキュート
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
e | 消費電力量 | b/機器効率/発熱量 | kWh | 66 | 68 | 46 | 47 | 47 | 46 | 68 | 66 | 92 | 92 | 83 | 92 | 813
f | CO2排出量 | e*CO2原単位 | kg | 24 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 24 | 34 | 34 | 31 | 34 | 299
Note on O3: 表B.5 2人世帯想定
Note on P3: 表B.3 4人世帯想定
Note on Q3: 住宅(4人想定)×10
Note on E4: 灯油想定
Note on E5: LPガス想定
Note on H6: 四国電力排出係数