## 空調
様式第１号の12（第１条関係） 事業者用高効率設備 省CO₂効果算定シート
申請者情報
※申請者名を記入してください。
設置設備の種類 □高効率空調機、□高効率給湯器（同時設置の場合はそれぞれ１部ずつ提出してください。）
既設の機器に対して省CO2効果が得られることが分かる資料
※ 使用日数や使用時間の制限等の運用の変更による削減効果はここでは含みません。
※ 計算で使用する数値についてはメーカーや取扱業者等にご相談ください。
例：空調機器の新旧比較
|  |  |  | 既存機器 |  |  |  | 入替後機器
メーカー型番
電気式 | 定格消費電力 |  | 冷房 |  |  |  | ｋW |  |  |  | ｋW
|  |  | 暖房 |  |  |  | ｋW |  |  |  | ｋW
ガス式 | 燃料消費量 | 都市ガス | 冷房 |  |  |  | Nｍ３/h |  |  |  | Nｍ３/h
|  |  | 暖房 |  |  |  | Nｍ３/h |  |  |  | Nｍ３/h
|  | LPG (重量ベース) | 冷房 |  |  |  | ｋｇ/ｈ |  |  |  | ｋｇ/ｈ
|  |  | 暖房 |  |  |  | ｋｇ/ｈ |  |  |  | ｋｇ/ｈ
|  | LPG (体積ベース) | 冷房 |  |  |  | Nｍ３/h |  |  |  | Nｍ３/h
|  |  | 暖房 |  |  |  | Nｍ３/h |  |  |  | Nｍ３/h
稼働時間 | 年間の想定稼働時間 | [5 empty] | 時間 |  |  |  | 時間
排出係数 | 電力 ※１ |  |  | 0.459 |  | kg‐CO2/ｋWｈ |  | 0.459 |  | kg-CO2/ｋWｈ
| 都市ガス ※２ |  |  | 2.05 |  | ｋｇ‐CO2/Nｍ３ |  | 2.05 |  | ｋｇ‐CO2/Nｍ３
| LPG（重量ベース） ※３ |  |  | 2.99 |  | ｋｇ‐CO2/ｋｇ |  | 2.99 |  | ｋｇ‐CO2/ｋｇ
| LPG（体積ベース）※４ |  |  | 6.52 |  | ｋｇ‐CO2/Ｎｍ３ |  | 6.52 |  | ｋｇ‐CO2/Ｎｍ３
CO2排出量 （消費電力量×排出係数） 又は（燃料消費量×排出係数） | 冷房 |  |  | A | 0 | ｋｇ‐CO2/h |  | B | 0 | ｋｇ‐CO2/h
| 暖房 |  |  | C | 0 | ｋｇ‐CO2/h |  | D | 0 | ｋｇ‐CO2/h
CO2削減効果 ※冷房・暖房それぞれ 30％以上であること | 冷房 （A－B）/A |  |  | 0 | [5 empty] | ％
| 暖房 （C-D）/C |  |  | 0 | [5 empty] | ％
※１ 新設の場合は、それぞれの法定耐用年数から遡った機器と比較してください。（例：空調機器 10年前）
※２ 電力排出係数について，参考値として令和4年度の中部電力ミライズ株式会社の調整後排出係数
を使用しています。
※３ 都市ガスの排出係数について，参考値として令和５年度の東邦ガス株式会社の調整後排出係数
を使用しています。
※４ プロパンの排出係数について，環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出係数一覧を使用
しています。
※５ 体積ベースで換算する場合は，1Nｍ３=2.18ｋｇであることから，2.18ｋｇ/Nm3×2.99kg‐CO２/ｋｇ＝6.52
ｋｇ-ＣＯ2/Ｎｍ３を使用しています。
本シ―トを使用せず、別紙計算資料により、省CO₂効果を説明する資料を添付する場合は
下チェックボックスにチェックしてください。
□ 別紙による
申請書の内容を訂正する必要があった場合、職権による訂正を承諾します。
氏名
※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。
担当課記入欄 ※記入しないでください。
修正日 |  | 字取消
字加入